## List1
|  | jednotka | počet | jednotková cena | celkem
1 | Přípravné a projektové práce |  |  |  | 0
1.1 | Přípravné a projektové práce | soubor | 1 |  | 0
2 | Vrtné práce a výstroj, včetně dopravy a dalších nákladů |  |  |  | 0
2.1 | nové HG vrty průzkumné kvartér HGK - 3 vrty | bm | 60 |  | 0
2.2 | nové HG vrty průzkumné turon HGT - 3 vrty | bm | 105 |  | 0
2.3 | nové HG vrty průzkumné cenoman HGC - 3 vrty | bm | 240 |  | 0
2.4 | nové HG vrty monitorovací HGP 19 vrtů | bm | 190 |  | 0
2.5 | nové vrty IG PTS - 15 vrtů | bm | 375 |  | 0
2.6 | inženýrská činnost v rámci vrtných prací | bm | 970 |  | 0
3 | Osazení AMS |  |  |  | 0
3.1 | HPV | ks | 28 |  | 0
3.2 | instalace a provoz průtokoměrů (odtok z VK, čerpání do VK) | ks | 2 |  | 0
3.3 | instalace a provoz snímače výšky hladiny v šachtách | ks | 2 |  | 0
3.4 | instalace a provoz snímače volné hladiny (jezera a a veslařský kanál) | ks | 4 |  | 0
3.5 | instalace a provoz snímače volné hladiny (Labe) | ks | 2 |  | 0
3.6 | instalace a provoz měrného přelivu na Předonínském potoku | ks | 1 |  | 0
3.7 | instalace a provoz srážkoměru se záznamem teploty | ks | 1 |  | 0
3.8 | instalace a provoz výparoměru (stacionární) | ks | 1 |  | 0
3.9 | registrační stanice, přenos, včetně zabezpečení | ks | 3 |  | 0
4 | Hydrodynamické testy |  |  |  | 0
4.1 | čerpací a stoupací zkouška (jednodenní) | zk | 28 |  | 0
4.2 | projekční práce pro dlouhodobou čerpací zkoušku | j | 1 |  | 0
4.3 | čerpací a stoupací zkouška (dlouhodobá, s využitím stávající ČS) | j | 2 |  | 0
4.4 | karotážní měření | bm | 595 |  | 0
5 | Laboratorní práce |  |  |  | 0
5.1 | ÚCHR | rozbor | 9 |  | 0
5.2 | pH, vodivost | rozbor | 28 |  | 0
5.3 | klasifikační rozbor zemin a hornin | zk | 120 |  | 0
5.4 | základní parametry zemin a hornin | zk | 60 |  | 0
5.5 | propustnost laboratorní | zk | 30 |  | 0
6 | Pasportizace stávajících objektů |  |  |  | 0
6.1 | vrty, studny (dokumentace: HPV, hloubka, výstroj, litologie, odběr) | ks | 100 |  | 0
7 | Geofyzikální průzkum |  |  |  | 0
7.1 | geofyzikální měření - vytýčení profilů | m | 13300 |  | 0
7.2 | geofyzikální měření - mělká refrakční seismika (MRS), S vlny | m | 7300 |  | 0
7.3 | geofyzikální měření - multielektrodové odporové sondování (ERT) | m | 12700 |  | 0
7.4 | geofyzikální měření - multielektrodové odporové sondování (ERT) v zatopených částech | m | 640 |  | 0
7.5 | geofyzikální měření - reflexní seismika | m | 2100 |  | 0
7.6 | zpracování a vyhodnocení dat | j | 1 |  | 0
8 | Geodetické zaměření |  |  |  | 0
8.1 | fotogrammetrie a 3D laserové skenování v kombinaci s měřením totální stanicí | ha | 300 |  | 0
8.2 | měření dna veslařského kanálu pomocí sonaru | ha | 31 |  | 0
8.3 | zpracování mračna bodů | j | 1 |  | 0
8.4 | vyhotovení účelové mapy | j | 1 |  | 0
8.5 | stávající studny, vrty a místa měření hladiny | bod | 100 |  | 0
8.6 | zaměření vrtů | bod | 43 |  | 0
8.7 | připojovací měření | j | 1 |  | 0
9 | Monitoring - roční |  |  |  | 0
9.1 | dynamický odběr PV pro hydrochemické sledování (28 vrtů) - čtvrtletní | odběr | 104 |  | 0
9.2 | statický odběr vod pro hydrochemické sledování ( 9 míst) - čtvrtletní | odběr | 36 |  | 0
9.3 | statický odběr vod pro hydrochemické sledování (výtok) - čtvrtletně | odběr | 4 |  | 0
9.4 | kontrola měřicích prvků - čtvrtletně | výjezd | 4 |  | 0
9.5 | měření průtoku Předonínského potoku - měsíčně | měření | 12 |  | 0
9.6 | laboratorní rozbory, rozsah pH, CHSK-Cr, konduktivita (do 30 míst) - čtvrtletní | rozbor | 120 |  | 0
9.7 | průběžné vyhodnocení (dostuné online) - čtvrtletně |  | 4 |  | 0
9.8 | roční zhodnocení a doporučení dalšího postupu | j | 1 |  | 0
10 | Reinterpretace a vyhodnocení |  |  |  | 0
10.1 | zpracování závěrečné zprávy | ks | 1 |  | 0
10.2 | úšast na KD, konzultace - čtvrtletně | ks | 4 |  | 0
10.3 | přípravné jednání, projednání záměru | výjezd | 4 |  | 0
CELKEM |  |  |  |  | 0