## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 315
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 315
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 18.9
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 333.9
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 333.9
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 333.9
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Montážní materiál a práce | 15 | 0
Hodinová zůčtovací sazba | 300 | 0
Vzduchotechnika | 0 | 0
Dodávky - rozvaděče | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0
Vypracoval, datum, podpis, razítko:

## Výkaz výměr
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Montážní materiál a práce
[8 empty] | 0 | 0
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V
2 x 1,5 mm2 O | m | 250 | 0 | 0 | 810041 | 0 | 0 | 0 | 0
3 x 1,5 mm2 J | m | 2800 | 0 | 0 | 810045 | 0 | 0 | 0 | 0
3 x 1,5 mm2 O | m | 385 | 0 | 0 | 810045 | 0 | 0 | 0 | 0
3 x 4 mm2 J | m | 190 | 0 | 0 | 810047 | 0 | 0 | 0 | 0
3 x 2,5 mm2 J | m | 1950 | 0 | 0 | 810046 | 0 | 0 | 0 | 0
4 x 1,5 mm2 O | m | 260 | 0 | 0 | 810049 | 0 | 0 | 0 | 0
5 x 6 mm2 J SC | m | 190 | 0 | 0 | 810057 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V
4 x 10 mm2 J | m | 55 | 0 | 0 | 810013 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV
3 x 35+25 mm2 | m | 135 | 0 | 0 | 810090 | 0 | 0 | 0 | 0
16 mm2 žlz. 1 žilový izolovaný vodič | m | 210 | 0 | 0 | 800006 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž izolovaných vodičů, šnůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY
35 mm2 žlz. | m | 120 | 0 | 0 | 800611 | 0 | 0 | 0 | 0
chránička %%c 63 mm korugovaná | m | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
do 2,5 mm2 | ks | 6800 | 0 | 0 | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0
4 mm2 | ks | 140 | 0 | 0 | 100013 | 0 | 0 | 0 | 0
6 mm2 | ks | 120 | 0 | 0 | 100002 | 0 | 0 | 0 | 0
10 mm2 | ks | 40 | 0 | 0 | 100014 | 0 | 0 | 0 | 0
16 mm2 | ks | 90 | 0 | 0 | 100003 | 0 | 0 | 0 | 0
35 mm2 | ks | 16 | 0 | 0 | 100005 | 0 | 0 | 0 | 0
25 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 100004 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných
pevně, 13,5 mm | m | 120 | 0 | 0 | 010024 | 0 | 0 | 0 | 0
pevně, 16 mm | m | 80 | 0 | 0 | 010025 | 0 | 0 | 0 | 0
pevně, 23 mm | m | 80 | 0 | 0 | 010026 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých
pevně, 16 mm | m | 30 | 0 | 0 | 010021 | 0 | 0 | 0 | 0
pod omítkou, 23 mm | m | 25 | 0 | 0 | 010008 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových
průměr 68mm se svorkovnicí | ks | 115 | 0 | 0 | 010311 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR
do 4 mm2 | ks | 15 | 0 | 0 | 010351 | 0 | 0 | 0 | 0
10 mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 010353 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky
170x70mm plast | m | 145 | 0 | 0 | 010118 | 0 | 0 | 0 | 0
doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojzásuvek | ks | 107 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek | ks | 187 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž kovových nosných a doplňkových kontrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o celkové hmotnosti
do 5 kg kotvení parapetních žlabů na parapet | ks | 80 | 0 | 0 | 020651 | 0 | 0 | 0 | 0
přes 5 do 10 kg kotvení roštů | ks | 30 | 0 | 0 | 020652 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž žlabů drátových
šířky do 150 mm | m | 65 | 0 | 0 | 020332 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení
jakékoliv velikosti | ks | 14 | 0 | 0 | 020951 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké vypínačů, řazení
1-jednopólových p.om | ks | 31 | 0 | 0 | 110001 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné nebo vlhké přepínačů, řazení
7-křížových p.om. | ks | 2 | 0 | 0 | 110005 | 0 | 0 | 0 | 0
5-sériových do vlhka z izolantu | ks | 2 | 0 | 0 | 110003 | 0 | 0 | 0 | 0
6-střídavých p.om. | ks | 32 | 0 | 0 | 110004 | 0 | 0 | 0 | 0
5-sériových p.om. | ks | 29 | 0 | 0 | 110003 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, provedení
2P + PE v parapetních kanálech | ks | 187 | 0 | 0 | 111002 | 0 | 0 | 0 | 0
2P + PE v karbicích p.om. | KS | 145 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2P + PE do vlhka z izolantu | ks | 4 | 0 | 0 | 111002 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních
se signálkou polohy LED | ks | 61 | 0 | 0 | 140462 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti
do 50 kg | ks | 14 | 0 | 0 | 190121 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných
1xLED | ks | 262 | 0 | 0 | 200054 | 0 | 0 | 0 | 0
Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na výkresu modrá (dodávka) | ks | 255 | 0 | 0 | 203003 | 0 | 0 | 0 | 0
Na př. - svítidla MODUS IBP 45000A_KO IP54 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K (dodávka ) | ks | 7 | 0 | 0 | 203003 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel nouzových a protipanických 3W LED piktogram, doba svícení 1 hod funkce aut. rozsvícení při přerušení dodávky el. energie, vestavěný akumulátor.
svítidlo nouzové 1 hod LED 3W piktogram , vestavěný akumulátor funkce rozsvícení při přerušení dodávky el. energie | ks | 24 | 0 | 0 | 203003 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních
1 zdroj s košem | ks | 4 | 0 | 0 | 200067 | 0 | 0 | 0 | 0
svítidlo se zvýšeným krytím-LED F=2-3000Lm vestavěné pohybové čidlo, časové relé, soumrakové čidlo IP54-65 tř. izolace 2 (dodávka ) | ks | 4 | 0 | 0 | 203003 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uvedené typy svítidel lze nahradit ekvivalenty za předpokladu, že budou mít shodné nebo lepší parametry - Em, Ra, UGR, Uo )
1 zdroj se sklem | ks | 16 | 0 | 0 | 203003 | 0 | 0 | 0 | 0
Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300 V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K ( ozn. modré ) | ks | 14 | 0 | 0 | 203003 | 0 | 0 | 0 | 0
Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300 V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K ( ozn.červené ) | ks | 2 | 0 | 0 | 203003 | 0 | 0 | 0 | 0
Specielní zařízení
Pohybová čidla PIR - úhel horizont. 120 st, vert, 90 st. 230V AC 6A dosah 10m | ks | 3 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál
EKV 12x10mm2 krabice | ks | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 15 |  |  |  | 0 | 15
Montážní materiál a práce - celkem |  |  |  | 15 |  |  | 0 |  | 15
[8 empty] | 0 | 0
Hodinová zůčtovací sazba
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montaz - připojení boilerů a průt.ohř. | hod | 12 | 25 | 300 | HZS | 0 | 0 | 25 | 300
Montaz parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC | hod | 80 | 0 | 0 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 250 | 0 | 0 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
Montaz svítidel do rastrového podhledu | hod | 50 | 0 | 0 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
výpomocné práce zednické - kotvení, průrazy, vysekání rýh, hrubé zaplnění rýh, štuk | hod | 450 | 0 | 0 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáž rastrových podhledů a znovumontáž při realizaci kabelových rozvodů v mezistropu. | hod | 85 | 0 | 0 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
Měření intenzity osvětlení všech protor stavby včetně vypracování závěrečné dokumentace | hod | 40 | 0 | 0 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize el. zařízení ČSN 331500 | hod | 40 | 0 | 0 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Hodinová zůčtovací sazba - celkem |  |  |  | 300 |  |  | 0 |  | 300
Vzduchotechnika
[8 empty] | 0 | 0
ventilátor prům. 160 mm 500m3/100P | ks | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí prům. 160 FeZn stočený plech | m | 4 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
potrubí prům. 100 FeZn stočený plech | m | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
talířové ventily prům. 160; | ks | 5 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
talířové ventily prům. 100 | ks | 2 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
automatická protidešťová žaluzie prům. 160 | ks | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montaz a seřízení | hod | 6 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Vzduchotechnika - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Dodávky - rozvaděče
rozvodnice Ra1/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Ra2/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Ra3/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Ra4/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Ra5/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Ra6/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Ra7/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Rb8/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Rb9/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Rb10/III dle výkresové části | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Rs1 | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Rs2 | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Rs3 | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
rozvodnice Rs4 | ks | 1 | 0 | 0 | kalk.výkres |  | 0 | 0 | 0
UPS - budova A - nap. 3x400V , výstup 5x230V 10A, externí baterie, doba zálohového napájení 10 hod, typ ON LINE | kpl | 1 | 0 | 0 | R zakázková výroba |  | 0 | 0 | 0
Dodávky - rozvaděče - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zemní práce
[8 empty] | 0 | 0
VYTÝČENÍ TRATI
Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
Síla vrstvy 3-5cm | m2 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, 35x80cm | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 35cm,tloušťka 5cm |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 35x80cm | m | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
Poznámka: Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení stávajícího standardu) a uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně, srovnatelné řešení.
Vypracoval, datum, podpis, razítko:

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce areálu KOH-III etapa Maránské Radčice
Projekt | 9156-11-2020
Investor | Palivový kombinát Ústí n/L Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
Z. č. | 9156
A. č. | 9156
Smlouva
Vypracoval | M.Fokt
Kontroloval
Datum | 01.12.2020
Zpracovatel | M.Fokt
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5